招标物资明细单1（口腔矫正3）

| 编号 | 器材名称 | 单位 | 年参考 用量 | 产品规格 | 品牌或产地 | 投标单价（元） | 总价（元） | 阳光采购号 | 注册证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隐形矫正器 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、每个标段物资目录不允许自行删减或增加。2、部分项目是未来要开展的，但开展时间待定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标物资明细单2（检验质控品2）

| 编号 | 器材名称 | 单位 | 年参考 用量 | 产品规格 | 品牌或产地 | 投标单价（元） | 总价（元） | 阳光采购号 | 注册证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、血库、血尿常规 | 交叉配血质控品 | 盒 | 12 | 6*2ml |  |  |  |  |  |  |
|  | 血型鉴定及不规则抗体筛查质控品 | 盒 | 12 | 2*2ml |  |  |  |  |  |  |
|  | 希森美康系列专用Sysmex XN-1000 高值 | 瓶 | 57 | 2.5ML |  |  |  |  |  |  |
|  | 希森美康系列专用Sysmex XN-1000 中值 | 瓶 | 57 | 2.5ML |  |  |  |  |  |  |
|  | 希森美康系列专用Sysmex XN-1000 低值 | 瓶 | 57 | 2.5ML |  |  |  |  |  |  |
|  | 多项目尿液化学分析控制品 | 盒 | 20 | 10ml*6 |  |  |  |  |  |  |
| 3、生化质控、校准品 | 生化多项质控品-异常值 | 盒 | 20 | 5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | 生化定值质控品正常值HN1530 | 瓶 | 30 | 5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | 生化定值质控品异常值HE1532 | 瓶 | 30 | 5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | 3ml脂类多项质控品水平1LE2661 | 盒 | 3 | 3ml*5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3ml脂类多项质控品水平3LE2663 | 盒 | 3 | 3ml*5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生化复合校准品 | 盒 | 1 | 5ml*20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 载脂蛋白A1和B校准品LP3023 | 盒 | 2 | 1ml*3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直接低密度脂蛋白/高密度脂蛋白胆固醇校准品CH2673 | 盒 | 3 | 1ml*3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 肌酸激酶同工酶校准品 | 盒 | 1 | 1ml*10 |  |  |  |  |  |  |
| 4、免疫、凝血质控品 | 抗TP（非特异）400mIU(2NCU)标准物质 | 支 | 36 | 0.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | 血筛四项系列L适用万泰试剂 | 支 | 20 | 3ml |  |  |  |  |  |  |
|  | 液体脂类质控品（含超敏CRP）低值（641） | 瓶 | 4 | 3ml |  |  |  |  |  |  |
|  | 液体脂类质控品（含超敏CRP）高值（642） | 瓶 | 4 | 3ml |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝血质控物（干粉凝血质控）水平1（744 | 盒 | 4 | 1ml*12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝血质控物（干粉凝血质控）水平3（746） | 盒 | 4 | 1ml*12 |  |  |  |  |  |  |
|  | D-D二聚体质控物（液体）水平2（27102） | 盒 | 6 | 1ml*6 |  |  |  |  |  |  |

招标物资明细单3（病理质控品2）

| 编号 | 器材名称 | 单位 | 年参考 用量 | 产品规格 | 品牌或产地 | 投标单价（元） | 总价（元） | 阳光采购号 | 注册证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5、病理科免疫组化常用试剂 | Actin(肌动蛋白） | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | AFP（甲胎蛋白） | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | AMACR（P504S） | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | C-erbB-2（HER2） | 支 | 3 | 3.0ml |  |  |  |  |  |  |
|  | C-kit（CD117） | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | E-Cadherin（上皮性钙粘附蛋白） | 支 | 2 | 3.0ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Calcitonin（降钙素） | 支 | 2 | 3.0ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Calretinin(间皮细胞） | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Calretinin(间皮细胞） | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | CD3 | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | CD5 | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | CD10 | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | CD20 | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | CD34 | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | CD45RO | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | CD6 | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | CD79a | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
| 6、病理科免疫组化常用试剂 | Chromogranin A(CgA)嗜铬素A | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | CK（AE1/AE3） | 支 | 3 | 3.0ml |  |  |  |  |  |  |
|  | CK5&6(CK5/6) | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | CK19 | 支 | 2 | 3.0ml |  |  |  |  |  |  |
|  | CK20 | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | CK7 | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | CK(34βE12） | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Cyclin D1（周期素D1） | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | DOG1 | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | EGFR | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | EMA | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | ER | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | PR | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Galectin-3 | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Ki-67 | 支 | 2 | 3.0ml |  |  |  |  |  |  |
|  | LCA | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Lyszyme（溶菌酶） | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Myo D1(肌调节蛋白） | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | P53 | 支 | 2 | 3.0ml |  |  |  |  |  |  |
|  | P63 | 支 | 2 | 3.0ml |  |  |  |  |  |  |
|  | PSA | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | PSCA | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Syn（突触素） | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | TG | 支 | 2 | 3.0ml |  |  |  |  |  |  |
|  | TTF-1(甲状腺转录因子-1） | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Vimentin（波形蛋白） | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | HMB45 | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | SMA | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | P16 | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | MLH1(错位修复蛋白） | 支 | 2 | 1.5ml |  |  |  |  |  |  |
| 7、免疫组化染色试剂 | - PV-9000染色试剂盒套装 | 盒 | 5 | 18ml |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、DAB显色套装 | 盒 | 5 | 10ml |  |  |  |  |  |  |
| 8、免疫组化染色辅助用品 | 1、柠檬酸盐缓冲液（PH6.0） | 袋 | 20 | 2000ml |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、PBS磷酸盐缓冲液（PH7.2-7.4） | 袋 | 200 | 2001ml |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、每个标段物资目录不允许自行删减或增加。2、部分项目是未来要开展的，但开展时间待定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标物资明细单3（常规耗材1）

| 编号 | 器材名称 | 单位 | 年参考用量（约） | 产品规格 | 品牌或产地 | 投标单价（元） | 总价（元） | 阳光采购号 | 注册证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 血糖试纸 | 盒 | 1000 | 100片装 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 柱状水囊前列腺扩裂导管 | 支 | 20 | 各种规格 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 宫内节育器 | 只 | 300 | 各种规格 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 耐高压植入式给药装置 | 套 | 50 | 各种规格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐高压植入式留置针 | 支 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 骨牵引针 | 支 | 2000 | 各种规格 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 高分子医用夹板 | 片 | 60 | 75*300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 170 | 100*400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 | 100*750 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 125*750 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 | 125*1150 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 医用无纺布 | 张 | 4000 | 70*70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4000 | 80*80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 | 100*100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 射频等离子气化冷冻电极 | 根 | 50 | 228146 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 超声波药物透入理疗用电极片 | 包 | 1000 | 各种规格 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 椎间孔镜用一次性等离子刀头 | 根 | 20 | 各种规格 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、每个标段物资目录不允许自行删减或增加。2、部分项目是未来要开展的，但开展时间待定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标物资明细单4（新耗材1）

| 编号 | 器材名称 | 单位 | 年参考 用量 | 产品规格(ml/T) | 品牌或产地 | 投标单价（元） | 总价（元） | 阳光采购号 | 注册证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 弧菌显色平板(7cm) | 块 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 碱性蛋白胨水 | ml | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS琼脂平板(9cm) | 块 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O1、O139霍乱弧菌多价诊断血清 | 瓶 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 志贺氏菌诊断血清 | 盒 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沙门氏菌属诊断血清11种 | 盒 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 登革病毒NS1、IgG抗体、IgM抗体联合检测试剂 | T | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 抗核抗体谱检测试剂盒≥17项 | 盒 | 3000 |  |  |  |  |  |  | 采用全自动免疫印迹法，样本孵育、洗涤、加液、烘干，结果扫描、输出保存一步到位。 |
|  | 抗髓过氧化物酶（MPO）、蛋白酶3（PR3）、肾小球基底膜（GBM）IgG抗体检测试剂盒 | 盒 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 肝素结合蛋白（HBP） | T | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 甲状旁腺激素测定（PTH） | T | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 抗双链DNA（dsDNA）抗体检测试剂盒 | T | 1800 |  |  |  |  |  |  | 采用间接免疫荧光法 |
|  | 抗中性粒细胞胞浆抗体（ANCA）检测试剂盒 | T | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗核抗体（ANA）检测试剂盒 | T | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗角蛋白抗体（AKA)检测试剂盒 | T | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 抗心磷脂抗体IgG | T | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗心磷脂抗体IgM | T | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗心磷脂抗体IgA | T | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗心磷脂抗体 | T | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗β2糖蛋白I抗体IgG | T | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗β2糖蛋白I抗体IgM | T | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗β2糖蛋白I抗体IgA | T | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗β2糖蛋白I抗体 | T | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（免疫印迹法） | T | 2000 |  |  |  |  |  |  | 采用综合组/免疫印迹法 |
| 26 | 疟原虫检查试剂 | T | 500 |  |  |  |  |  |  | 胶体金标法 |
| 27 | 样本稀释液 | 桶 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隐血试剂 | T | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A群轮状病毒试剂 | T | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转铁蛋白 | T | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采便杯 | 箱 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、每个标段物资目录不允许自行删减或增加。2、部分项目是未来要开展的，但开展时间待定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |