## Sheet1
绍兴市上虞中医医院
水电维修采购项目报价表
供应商名称（公章）：
供应商地址：
报价人： |  |  |  | 联系电话：
序号 | 物资名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 单价 | 最高限价 | 数量合计 | 金额合计
1 | LED格栅灯 | 阳光 | T8 2*20W | 只 |  | 150 | 10
2 | LED模组 | 阳光 | 12W | 只 |  | 40 | 50
3 | LED模组 | 阳光 | 18W | 只 |  | 60 | 50
4 | LED平板灯 | 阳光 | 600*600 55W | 只 |  | 150 | 20
5 | LED球泡 | 阳光 | 38W | 只 |  | 45 | 20
6 | LED驱动 | 阳光 | 48W | 只 |  | 20 | 5
7 | LED筒灯 | 阳光 | 6W | 只 |  | 15 | 20
8 | LED无影灯 | 阳光 | 16W | 只 |  | 15 | 100
9 | LED吸顶灯 | 阳光 | 12W | 只 |  | 30 | 100
10 | LED吸顶灯 | 阳光 | 24W | 只 |  | 50 | 50
11 | LED柱泡 | 阳光 | 5W | 只 |  | 10 | 1000
12 | PPR弯头 | 中财 | 20 | 只 |  | 1.5 | 50
13 | PPR弯头 | 中财 | 25 PPR | 只 |  | 2 | 50
14 | PVC管卡 | 中财 | 50 | 只 |  | 1.5 | 50
15 | PVC管卡 | 中财 | 20 | 包 |  | 7 | 50
16 | PVC管卡 | 中财 | 25 | 包 |  | 8 | 50
17 | 抱箍 |  | 44 不锈钢 | 只 |  | 1.5 | 20
18 | 抱箍 |  | 70 不锈钢 | 只 |  | 2.5 | 20
19 | 玻璃胶 |  |  | 支 |  | 15 | 20
20 | 玻璃胶枪 |  |  | 把 |  | 15 | 5
21 | 插头 | 公牛 | 二相 | 只 |  | 2 | 20
22 | 插头 | 公牛 | 16A三插 | 只 |  | 5 | 20
23 | 插头 | 正泰 | 20A漏电保护 | 只 |  | 20 | 10
24 | 插座面板 | 正泰 | 86空白 | 只 |  | 3 | 20
25 | 插座面板 | 正泰 | 86二三插 | 只 |  | 8 | 100
26 | 插座面板 | 正泰 | 86型一开 | 只 |  | 8 | 100
27 | 插座面板 | 正泰 | 86型二开 | 只 |  | 10 | 100
28 | 插座面板 | 正泰 | 86型三开 | 只 |  | 13 | 50
29 | 插座面板 | 正泰 | 86型三相四线25A | 只 |  | 15 | 20
31 | 插座面板 | 正泰 | 120六位+二三插*2 | 只 |  | 30 | 10
32 | 抽屉锁 |  | 中芯 | 只 |  | 6 | 30
33 | 大便阀 | 九牧 |  | 只 |  | 100 | 100
34 | 单芯线 | 中策 | 4平方 | 卷 |  | 250 | 10
35 | 单芯线 | 中策 | 2.5平方 | 卷 |  | 150 | 20
36 | 单芯线 | 中策 | 1.5平方 | 卷 |  | 88 | 20
37 | 灯管 | 阳光 | T8 40W | 只 |  | 10 | 200
38 | 灯管 | 阳光 | T5 14W | 只 |  | 8 | 200
39 | 灯管 | 阳光 | T5 28W | 只 |  | 12 | 200
40 | 灯管 | 阳光 | T8 16W | 只 |  | 10 | 50
41 | 地漏盖 |  | 不锈钢 | 只 |  | 8 | 20
42 | 电笔 | 世达 |  | 支 |  | 30 | 10
43 | 电工胶布 | 3M |  | 卷 |  | 6 | 50
44 | 断路器 | 50 | 1P16A | 只 |  | 8 | 30
45 | 断路器 | 正泰 | 1P20A | 只 |  | 8 | 30
46 | 断路器 | 正泰 | 1P25A | 只 |  | 8 | 30
47 | 断路器 | 正泰 | 2P40A | 只 |  | 15 | 20
48 | 断路器 | 正泰 | 3P25A | 只 |  | 20 | 20
49 | 断路器 | 正泰 | 3P60A | 只 |  | 25 | 20
50 | 连体马桶按钮 |  |  |  |  | 10 | 100
51 | 分体马桶开关 |  |  | 只 |  | 3 | 100
52 | 钢丝钳 | 世达 |  | 把 |  | 50 | 5
53 | 挂锁 |  | 30mm | 把 |  | 5 | 10
54 | 挂锁 |  | 32mm | 把 |  | 5 | 10
55 | 管 | 中财 | 20 PVC | 支 |  | 3.5 | 50
56 | 管 | 中财 | 25 PVC | 支 |  | 7 | 50
57 | 管 | 中财 | 20 PPR | 支 |  | 16 | 20
58 | 管 | 中财 | 50 PVC B管 | 支 |  | 25 | 20
59 | 管 | 中财 | 25 PPR | 支 |  | 30 | 30
60 | 管 | 中财 | 110 PVC | 支 |  | 56 | 10
61 | 管 | 中财 | 160 PVC | 支 |  | 120 | 10
62 | 管帽 | 中财 | 50 PVC | 只 |  | 0.5 | 20
63 | 管帽 | 中财 | 20 PPR | 只 |  | 1 | 20
64 | 管帽 | 中财 | 25 PPR | 只 |  | 1.5 | 20
65 | 管子钳 | 世达 |  | 把 |  | 90 | 3
66 | 护套线 | 中策 | 2*1.5 | 米 |  | 2 | 1000
67 | 护套线 | 中策 | 2*2.5 | 米 |  | 3 | 1000
68 | 花洒软管淋浴套装 | 九牧 |  | 套 |  | 40 | 50
69 | 活动扳手 | 世达 | 8寸 | 把 |  | 30 | 5
70 | 活动扳手 | 世达 | 12寸 | 把 |  | 40 | 5
71 | 斜口钳 | 世达 |  | 把 |  | 50 | 5
72 | 尖嘴钳 | 世达 |  | 把 |  | 50 | 5
73 | 胶水 |  | 502 | 瓶 |  | 2.5 | 10
74 | 胶水 |  | PVC 大 | 瓶 |  | 5 | 10
75 | 空调插 | 正泰 | 86型16A | 只 |  | 10 | 30
76 | 空调软接 |  | 20 | 只 |  | 20 | 10
77 | 空调软接 |  | 32 | 只 |  | 55 | 5
78 | 空调软接 |  | 50 | 只 |  | 96 | 5
79 | 连体出水 |  |  | 套 |  | 20 | 100
80 | 连体进水 |  |  | 套 |  | 5 | 100
81 | 连体马桶 |  |  | 只 |  | 250 | 10
82 | 连体马桶盖 |  |  | 副 |  | 40 | 100
83 | 链条锁 |  |  | 把 |  | 15 | 10
84 | 龙头 | 九牧 | 全铜加长拖把 | 只 |  | 40 | 50
85 | 龙头 | 九牧 | 6分全铜 开水龙头 | 只 |  | 30 | 20
86 | 龙头 | 九牧 | 单冷全铜厨房龙头 | 只 |  | 90 | 30
87 | 龙头 |  | 全铜医用 | 只 |  | 60 | 100
88 | 龙头 | 九牧 | 单冷台盆 | 只 |  | 100 | 20
89 | 龙头 | 九牧 | 全铜二联 | 只 |  | 200 | 100
90 | 漏保 | 正泰 | 2P60A+N | 只 |  | 40 | 10
91 | 螺丝刀 | 世达 | 3寸 | 把 |  | 20 | 10
92 | 螺丝刀 | 世达 | 4寸 | 把 |  | 20 | 10
93 | 螺丝刀 | 世达 | 4寸 十字 | 把 |  | 20 | 10
94 | 螺丝刀 | 世达 | 4寸 一字 | 把 |  | 20 | 10
95 | 螺丝螺帽垫片 |  | 8mm | 只 |  | 20 | 20
96 | 马桶密封圈 |  |  | 只 |  | 10 | 20
97 | 明盒 |  | 86 | 只 |  | 1 | 100
98 | 内接 |  | 4分 不锈钢 | 只 |  | 3 | 20
99 | 内接 |  | 6分 不锈钢 | 只 |  | 3 | 20
100 | 内丝三通 | 中财 | 25 PPR | 只 |  | 9.5 | 20
101 | 内丝弯 | 中财 | 20 PPR | 只 |  | 7 | 20
102 | 内丝弯 | 中财 | 25 PPR | 只 |  | 8.5 | 20
103 | 泡棉胶 |  |  | 卷 |  | 1.5 | 100
104 | 启辉器 |  |  | 只 |  | 1 | 100
105 | 软电缆 | 中策 | 国标 3*6平方 | 米 |  | 17 | 200
106 | 软电缆 | 中策 | 国标 3*10平方 | 米 |  | 24 | 100
107 | 软管 |  | 40CM不锈钢 | 支 |  | 8 | 100
108 | 软管 |  | 50CM不锈钢 | 支 |  | 9 | 100
109 | 软管 |  | 60CM不锈钢 | 支 |  | 10 | 100
110 | 软管 |  | 80CM不锈钢 | 支 |  | 15 | 50
111 | 软线 | 中策 | 4*4 多股 | 米 |  | 3 | 200
112 | 三角阀 | 九牧 |  | 只 |  | 20 | 50
113 | 三通 | 中财 | 25 PPR | 只 |  | 3 | 20
114 | 三通 | 中财 | 50 PVC | 只 |  | 3 | 20
115 | 三通 | 中财 | 4分 不锈钢 | 只 |  | 5 | 10
116 | 三通 | 中财 | 160 PVC | 只 |  | 33 | 10
117 | 生料带(好) |  |  | 卷 |  | 1.5 | 100
118 | 水斗下水头子 |  | 1# | 只 |  | 5 | 10
119 | 水斗下水头子 |  | 50 | 只 |  | 5 | 10
120 | 锁芯 |  |  | 把 |  | 15 | 30
121 | 铜球阀 |  | 6分 | 只 |  | 20 | 10
122 | 外接 | 中财 | 20 PVC | 只 |  | 0.15 | 30
123 | 外接 | 中财 | 50 PVC | 只 |  | 1 | 20
124 | 外接 | 中财 | 25 PPR | 只 |  | 1.5 | 30
125 | 外接 |  | 不锈钢 | 只 |  | 3 | 10
126 | 外接 |  | 6分 不锈钢 | 只 |  | 4 | 10
127 | 外丝直接 | 中财 | 20 PPR | 只 |  | 7.5 | 20
128 | 外丝直接 | 中财 | 25 PPR | 只 |  | 9.5 | 20
129 | 弯头 | 中财 | 20 PVC | 只 |  | 0.25 | 50
130 | 弯头 | 中财 | 50 45°弯 | 只 |  | 2 | 10
131 | 弯头 | 中财 | 50 PVC | 只 |  | 2.5 | 20
132 | 弯头 | 中财 | 110PVC 45°弯 | 只 |  | 7 | 5
133 | 弯头 | 中财 | 110 PVC | 只 |  | 8 | 10
134 | 弯头 | 中财 | 160 PVC | 只 |  | 25 | 5
135 | 下水管 |  | 透明牛筋 | 只 |  | 4 | 100
136 | 下水管 |  | 钢丝伸缩 | 只 |  | 7 | 100
137 | 线槽 |  | 2cm | 支 |  | 3.5 | 50
138 | 线槽 |  | 2.5cm | 支 |  | 4 | 50
139 | 线槽 |  | 3cm | 支 |  | 4 | 50
140 | 线槽 |  | 5cm | 支 |  | 8 | 50
141 | 线卡 |  |  | 包 |  | 3 | 10
142 | 小便阀 | 九牧 |  | 只 |  | 100 | 50
143 | 一体化支架 | 阳光 | T5 8W | 支 |  | 25 | 50
144 | 一体化支架 | 阳光 | T8 30W | 支 |  | 30 | 50
145 | 扎带 |  | 4*150 | 包 |  | 12 | 20
146 | 镇流器 | 阳光 | T5 14W | 只 |  | 20 | 50
147 | 镇流器 | 阳光 | T5 28W | 只 |  | 25 | 50
148 | 镇流器 | 阳光 | T8 20W | 只 |  | 20 | 50
149 | 镇流器 | 阳光 | T5 2*14W | 只 |  | 35 | 50
150 | 镇流器 | 阳光 | T5 2*28W | 只 |  | 40 | 50
合计（大写）
招标须知：1、供应商中标后根据院方需求按时按量供货，货物必须保质保量，如出现质量或数量问题，
中标方必须立即做出处理。
2、请供应商在报价单上盖公章并密封，以总价最低者为中标单位。